门诊楼空调机组维修招标内容及技术要求

- 维修内容：                                      1、门诊楼SGHP-1000型2号机组1号系统蒸发器壳管进水，压缩机烧毁。需要更换整台比泽尔压缩机、更换冷冻油60L、更换内螺纹高效换热铜管160根、过滤器、R22制冷剂180公斤、接触器等配件。

2、门诊楼3号机组2号系统蒸发器进水，需要更换压缩机整套轴承、冷冻油60L、内螺纹高效换热铜管160根、过滤器、R22制冷剂180公斤、接触器等配件。

- 技术要求：

1、所换配件要求原厂家配件。保修期一年。维修符合行业标准。

2、所换下配件由厂家所有，维修结束，中标厂家负责清理周围环境。

3. 参与竞标厂家可以来现场，联系电话空调组89991290

后勤保障处

2018年10月8日