附件：模板

平谷区医院压缩空气机房、负压机房维保信息

维保公司名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 型号 | 数量 | 所在位置 | 单台价格 | 备注 |
| 空滤 |  共计4台空压机阿特拉斯科普柯 | GA30+ | 1个 | 主机上方空气进口处 |  | 每年保养更换4次 |
| 油滤 | GA30+ | 1个 | 在主机和油气桶之间 |  | 每年保养更换4次 |
| 油分滤芯 | GA30+ | 1个 | 在油气桶之内 |  | 每年保养更换4次 |
| 转子润滑液 | GA30+ | 1桶/20升 | 在油气桶之内 |  | 每年保养更换4次 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单台价格 | 总金额 | 更换周期 |
| 过滤器 | 阿特拉斯科普柯共计12套过滤器 | PF105PG | 3 |  |  | 一年两次 |
| 初级过滤器 | PF105PC | 3 |  |  |
| 精密过滤器 | PF105PV | 3 |  |  |
| 超级过滤器 | PF105PS | 3 |  |  |
| 2BV5131真空泵 | 佶缔纳士 | 2BV5131 | 3 |  |  | 保养 |
| 2BV51112真空泵 | 佶缔纳士 | 2BV51112 | 2 |  |  |  |