2#楼[D座]6层老手术室装饰改造

招 标 要 求

一、工程概况：

为做好新冠疫情期间应急医疗工作，保障我区“黄码”人员医疗需求，筹建“黄码”病房。根据我院实际情况，选定D座6层东区[原手术室]的3个手术间（包括：妇产科专用1、洁净1、污染1）及北侧生活区进行维修改造。

二、招标内容：

电梯厅及3个手术间的墙面粉刷面积约200㎡；墙体修缮面积约100㎡；顶板翻新面积约55㎡；3处隔断墙并预留门；气密门[修缮/更新]；新装2台热水器及4套柱式洗手盆；更新电源切断开闭器，电气元件等。

【具体施工内容，请投标人联系后勤保障处相关人员】

三、资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

四、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由施工单位承担。

- 质量要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 工程支付账期：2年。