院区北侧出口改造项目

招标要求

一、招标内容：

为优化院内交通通行、减少车辆拥堵、提升患者就医感受，保卫处制定扩容分流方案，配合保卫处安装出口岗亭附属土建改造工程，拟在院区东北角增加出口，拆改现有自行车棚，增加停车位，拆改面积约495㎡，混凝土强度等级C30，厚度要求20CM。

【具体施工内容，请投标人联系后勤保障处,联系电话：89992026】

二、资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

三、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由施工单位承担。

- 质量要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010。

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 质保期：2年

- 工期及账期：

- 1.工期：自开工日期起30天内完成。

- 2.工程款：支付账期2年。

- 签  字：

- 后勤保障处

- 2025年7月14日